Приложение № 5

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Цилиндр. Используется для измерения объема жидкостей.

Держатель пробирок. Служит для укрепления пробирок при нагревании.

Коническая колба. Служит для хранения веществ и проведения химических операций.

Круглодонная. Служит для проведения химических операций при нагревании.

Плоскодонная колба. Служит для хранения веществ и проведения химических операций.

Колба Вюрца. Предназначена для перегонки жидкостей.

Ложка фарфоровая. Служит для взятия твердых веществ.

Стеклянная палочка с резиновым наконечником. Применяется для размешивания жидкостей.

Стакан с носиком. Служит для хранения химических веществ и химических операций.

Лабораторный штатив. Служит для закрепления приборов при выполнении химических опытов.

.

Штатив для пробирок. Предназначен для размещения в нем пробирок.

Фарфоровая чашка. Служит для выпаривания жидкостей.

Тигель фарфоровый. Предназначен для нагревания и прокаливания твердых веществ при высокой температуре.

Треугольник фарфоровый. Используется для фиксации в нем тигля.

Воронка конусообразная. Служит для наливания и фильтрования жидкостей.

Мензурка. Мерная посуда для измерения объема жидкостей.

Пробирка химическая. Применяется для проведения опытов и монтажа пробирок.

Пробирка мерная. Используется для измерения объема жидкостей.